ZWK/1761/2020

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 1: Dostawa wodomierzy statycznych elektromagnetycznych za  cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 4,0 | 130 | R800H/V | 10 |  |  |
| 2 | 25 | 6,3 | 260 | R800H/V | 10 |  |  |
| 3 | 32 | 10,0 | 260 | R800H/V | 2 |  |  |
| 4 | 40 | 16,0 | 300 | R800H/V | 2 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/1761/2020

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 2: Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych i modułów radiowych za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 2,5 | 110 | R 160H/63V | 500 |  |  |
| 2 | 15 | 2,5 | 110 | R 160H/100V | 100 |  |  |
| 3 | 20 | 4,0 | 130 | R 160H/63V | 50 |  |  |
| 4 | 20 | 4,0 | 130 | R 160H/100V | 10 |  |  |
| Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| 3 | Nakładka modułu radiowego | 660 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia pozycji 1+2+3 netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/1761/2020

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 3: Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych i modułów radiowych z funkcją rejestratora za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 2,5 | 110 | R 160H/160V | 10 |  |  |
| 2 | 20 | 4,0 | 130 | R 160H/160V | 5 |  |  |
| 3 | 25 | 6,3 | 260 | R 160H/160V | 5 |  |  |
| 4 | 32 | 10,0 | 260 | R 160H/160V | 5 |  |  |
| 5 | 40 | 16,0 | 300 | R 160H/160V | 2 |  |  |
| 6 | 50 | 25,0 | 200 | R 315H/315V | 1 |  |  |
| Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| 3 | Nakładka modułu radiowego z funkcją rejestratora | 28 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia pozycji 1+2+3 netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/1761/2020

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 4: Dostawa plomb zabezpieczających oraz armatury wodociągowej za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Asortyment | Średnica nominalna [mm] | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska plombująca | 15 | 300 |  |  |
| 2 | Opaska plombująca | 20 | 900 |  |  |
| 3 | Opaska plombująca | 25 | 30 |  |  |
| 4 | Opaska plombująca | 32 | 30 |  |  |
| 5 | Opaska plombująca | 40 | 20 |  |  |
| 6 | Przedłużka DN15/20 L-10 z uszczelką | 15/20 | 600 |  |  |
| 7 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 15 | 100 |  |  |
| 8 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 20 | 100 |  |  |
| 9 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 25 | 20 |  |  |
| 10 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 32 | 20 |  |  |
| 11 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 40 | 20 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data