ZWK/2930/2021

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 1: Dostawa wodomierzy statycznych elektromagnetycznych za  cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 4,0 | 130 | R800H/V | 10 |  |  |
| 2 | 25 | 6,3 | 260 | R800H/V | 10 |  |  |
| 3 | 32 | 10,0 | 260 | R800H/V | 2 |  |  |
| 4 | 40 | 16,0 | 300 | R800H/V | 2 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/2930/2021

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 2: Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych i modułów radiowych za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 2,5 | 110 | R 160H/100V | 500 |  |  |
| 2 | 20 | 4,0 | 130 | R 160H/100V | 50 |  |  |
| Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| 3 | Nakładka modułu radiowego | 550 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia pozycji 1+2+3 netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/2930/2021

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 3: Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych i modułów radiowych z funkcją rejestratora za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Średnica nominalna [mm] | Ciągły strumień objętości Q3 [m³/h] | Długość wodomierza [mm] | Klasa metrologiczna R≥ | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 2,5 | 110 | R250H/250V | 5 |  |  |
| 2 | 20 | 4,0 | 130 | R250H/250V | 5 |  |  |
| 3 | 25 | 6,3 | 260 | R250H/250V | 10 |  |  |
| 4 | 32 | 10,0 | 260 | R250H/250V | 5 |  |  |
| 5 | 40 | 16,0 | 300 | R250H/250V | 2 |  |  |
| 6 | 50 | 25,0 | 200 | R 400H/400V | 1 |  |  |
| Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| 3 | Nakładka modułu radiowego z funkcją rejestratora | 28 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia pozycji 1+2+3 netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

ZWK/2930/2021

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..............................................................................................................

Numer telefonu: ........................... Numer faksu ............................. Email:…………………

NIP………………………………….    REGON………………………………..

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju,

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a

Oferujemy

Zadanie 4: Dostawa plomb zabezpieczających oraz armatury wodociągowej za cenę  ofertową   wynoszącą:

.............................zł  brutto  , słownie: ...................................................................................... zł  brutto;  w tym:

……………………………. zł netto   + VAT w wysokości  ..... %  równy   ......…………………zł

W skład ceny ofertowej wchodzą następujące ceny jednostkowe:

| Lp | Asortyment | Średnica nominalna [mm] | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość łączna netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska plombująca | 15 | 100 |  |  |
| 2 | Opaska plombująca | 20 | 900 |  |  |
| 3 | Opaska plombująca | 25 | 30 |  |  |
| 4 | Opaska plombująca | 32 | 30 |  |  |
| 5 | Opaska plombująca | 40 | 20 |  |  |
| 6 | Przedłużka DN15/20 L-10 z uszczelką | 15/20 | 700 |  |  |
| 7 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 15 | 100 |  |  |
| 8 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 20 | 150 |  |  |
| 9 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 25 | 20 |  |  |
| 10 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 32 | 20 |  |  |
| 11 | Łącznik wodomierza z uszczelką | 40 | 20 |  |  |
| 12 | Przedłużka DN20 L=60 G1'' | 20 | 30 |  |  |
| 13 | Śrubunek kompensacyjny | 20 | 40 |  |  |
| 14 | Śrubunek kompensacyjny | 25 | 10 |  |  |
| 15 | Śrubunek kompensacyjny | 32 | 10 |  |  |
| 16 | Śrubunek kompensacyjny | 40 | 6 |  |  |
| 17 | Uszczelka gumowa | 15 | 900 |  |  |
| 18 | Uszczelka gumowa | 20 | 700 |  |  |
| 19 | Uszczelka gumowa | 25 | 100 |  |  |
| Łączna wartość zamówienia netto zł |  |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia o cenę i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Deklarujemy, że w przypadku przyznania zamówienia, powyższe ceny jednostkowe będą niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy  się do sukcesywnej jego realizacji.

.......................................................                                                              ................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy(lub pieczątka firmowa)     	                             Pieczątka i podpis  osoby

upoważnionej lub osób upoważnionych

………………………...…………….

Miejscowość, data

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zaryte 141A; 34-700 Rabka-Zdrój  (strona internetowa:. http://www.zwik-rabka.pl, e-mail: poczta@zwik-rabka.pl)

- Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zwik-rabka.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  oraz  z 2020 r. poz. 288, 1086), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) *;

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 ust. 3 RODO);

- prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Oświadczenia wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko: ....................................................... nr tel. ......................................., e-mail: ……………..…….

.................................., dnia ..............................

................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby

uprawnionej (osób uprawnionych) 
                  do reprezentowania