OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA
DLA USTALENIA ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

1. Uwzględnienie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci lub odbiorcy w następujących przypadkach:
  1. woda zużywana jest do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowiec nie tworzący ścieków;
  2. na terenie nieruchomości znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody;
  3. odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 zostanie uwzględniony pod warunkiem, że:
  1. dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane, że zużywana woda nie trafia do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa;
  2. oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowych;
  3. ilość wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków zostanie ustalona w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego.
3. Wodomierz dodatkowy do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody powinien być instalowany jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej;
4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej muszą zostać ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz uzgodnione z przedsiębiorstwem.
5. W przypadku nieruchomości dotychczas nie przyłączonej do sieci na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie przedsiębiorstwo w warunkach przyłączenia określa warunki montażu wodomierza dodatkowego, które są podstawą opracowania dokumentacji technicznej przyłączy i instalacji wodociągowej.
6. W przypadku nieruchomości przyłączonej już do sieci wodociągowej na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo wydaje informację techniczną o możliwości zainstalowania wodomierza dodatkowego, która jest postawą do opracowania uproszczonej dokumentacji.
7. W każdym przypadku dokumentacja przewidująca montaż wodomierza dodatkowego podlega zaopiniowaniu przez przedsiębiorstwo.
8. Po wykonaniu zabudowy zestawu wodomierza dodatkowego na wewnętrznej instalacji wodociągowej przedsiębiorstwo dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z pozytywnie zaopiniowaną dokumentacją.
9. W każdym przypadku instalacja wodomierza dodatkowego podlega odbiorowi przez przedsiębiorstwo, a przed przyjęciem do rozliczeń takiego wodomierza przedsiębiorstwo zakłada plomby na zestawie wodomierzowym.
10. Dodatkowy wodomierz instalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy.
11. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej – należą do odbiorcy;
12. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości zainteresowaną osobę.
13. Przedsiębiorstwo dokonuje odczytów wskazań wodomierza dodatkowego w okresach rozliczeniowych określonych w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
14. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego instalowanego na instalacji wewnętrznej lub utraty przez niego ważności cechy legalizacyjnej i nie dokonania w wymaganym terminie jego wymiany, do czasu wymiany wodomierza dodatkowego jego wskazania nie będą uwzględniane przez przedsiębiorstwo przy ustalaniu ilości odprowadzonych ścieków.
15. Za rozliczenia wskazań wodomierza dodatkowego przedsiębiorstwo pobiera opłaty abonamentowe o ile takie opłaty występują w aktualnie obowiązującej przedsiębiorstwo taryfie cen i stawek opłat.